## LED計算式 (hidden)
[5 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
| 10年間コスト | 毎月 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 商品原価 | 商品合計 | 工事費 | 売価
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 現状 | 5年間 | 0: 6年目以降; 3: ⑥非なし; 4: ⑥非あり; 8: 360; 9: 0 |  | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| B |  |  | 8: 720; 9: 0 |  | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| バイパス |  |  | 3: 削減金額 |  | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 削減金額 |  |  | 3: リース代; 5: 0 |  | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| リース代 |  | #REF! | 3: 交換コスト; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 電球数; 9: 人工 |  | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 電気代 | 0 | 0 | 0 |  |  | 電気代 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | #REF! | 0 |  |  | 合計 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 2 |  |  | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | 0: 0; 5: 0; 6: 0; 8: 41; 9: 3 |  | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | 0: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 8: 61; 9: 4 |  | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #REF! | 5: 0; 8: 81; 9: 5 |  | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8: 100; 9: 6 |  | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8: 1000; 9: 50 |  | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | 3: ⑦非なし; 4: ⑦非あり |  | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 3: 削減金額 |  | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  |  | 3: リース代; 5: 0; 8: 試算エリア; 9: 1棟のみ; 10: 試算エリア |  | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 |  | 0% | 3: 交換コスト; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 9: 複数棟; 10: 物件名 |  | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 電気代 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 合計 | 0 | 0 | 0
|  | 特殊工事 |  | 5: 0; 6: 0; 8: 通常施工; 9: 3000; 10: 0
|  | 高所作業費用 |  | 8: 非常灯別置; 9: 5000; 10: 0
|  | 塗装費用 |  | 8: 配線直結; 10: 0
|  | 漏電対応費用 |  | 8: ランプ交換; 10: 0
EEセンサー新設
非常灯なし
| 0 |  |  | 2: 0; 7: 0 |  | 0
|  | 現状 | 5年間 | 5年後 |  |  | 現状 | 5年間 | 5年後 |  |  | 現状 | 5年間 | 5年後 |  |  | 現状 | 5年間 | 5年後
| リース代 |  | 0 | 2: リース代; 4: 0; 7: リース代; 9: 0 |  | リース代 |  | 0
| 交換コスト | 0 |  | 2: 交換コスト; 3: 0; 7: 交換コスト; 8: 0 |  | 交換コスト | 0
| 電気代 | 0 | 0 | 0 |  | 電気代 | 0 | 0 | 0 |  | 電気代 | 0 | 0 | 0 |  | 電気代 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 | 0 | 0 | 0
| 差額 |  | 0 | 0 |  | 差額 |  | 0 | 0 |  | 差額 |  | 0 | 0 |  | 差額 |  | 0 | 0
| ① | 0 |  | 3: 0; 8: 0 |  |  | 0
| ② | 0 |  | 3: 0; 8: 0 |  |  | 0
| ③ | 0 |  | 3: 0; 8: 0 |  |  | 0
非常灯あり
| 0 |  |  | 2: 0; 7: 0 |  | 0
|  | 現状 | 5年間 | 5年後 |  |  | 現状 | 5年間 | 5年後 |  |  | 現状 | 5年間 | 5年後 |  |  | 現状 | 5年間 | 5年後
| リース代 |  | 0 | 2: リース代; 4: 0; 7: リース代; 9: 0 |  | リース代 |  | 0
| 交換コスト | 0 | 0 | 0 |  | 交換コスト | 0 | 0 | 0 |  | 交換コスト | 0 | 0 | 0 |  | 交換コスト | 0 | 0 | 0
| 電気代 | 0 | 0 | 0 |  | 電気代 | 0 | 0 | 0 |  | 電気代 | 0 | 0 | 0 |  | 電気代 | 0 | 0 | 0
| 合計 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 | 0 | 0 | 0 |  | 合計 | 0 | 0 | 0
| 差額 |  | 0 | 0 |  | 差額 |  | 0 | 0 |  | 差額 |  | 0 | 0 |  | 差額 |  | 0 | 0
| ① | 0 |  | 3: 0; 8: 0 |  |  | 0
| ② | 0 |  | 3: 0; 8: 0 |  |  | 0
| ③ | 0 |  | 3: 0; 8: 0 |  |  | 0
|  | 導入前 | LED後 | 360 | 720 | 交換360 | 交換720 | 交換非常灯 | 交換合計 |  | LED交換 | 非常灯 | LED後合計
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 2: 0; 4: 0; 6: 0; 10: 0 | 0
物件名 | 0 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 月数
| LED導入費用 | 毎月の電気代 | 交換コスト | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 年数
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 現状 | 非常灯無し
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 現状 | 非常灯あり
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LED | 非常灯無し
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LED | 非常灯あり
物件名 | 0 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 月数
| LED導入費用 | 毎月の電気代 | 交換コスト | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 年数
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 現状 | 非常灯無し
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 現状 | 非常灯あり
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LED | 非常灯無し
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LED | 非常灯あり
物件名 | 0 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 月数
| LED導入費用 | 毎月の電気代 | 交換コスト | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 年数
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 現状 | 非常灯無し
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 現状 | 非常灯あり
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LED | 非常灯無し
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LED | 非常灯あり
物件名 | 0 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 月数
| LED導入費用 | 毎月の電気代 | 交換コスト | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 年数
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 現状 | 非常灯無し
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 現状 | 非常灯あり
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LED | 非常灯無し
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LED | 非常灯あり

## 選定
写真① | 写真② | 電球種別 | 照明色 | 器具色 | 器具サイズ （設置面） | 消費 電力 | 全光束 | 合算 定価 | 合算 仕入 | 防滴 | 電球種別 | メーカー | W相当 | 器具型番 | 定価 | 仕入れ | 型番② | 定価② | 仕入② | 型番③ | 定価③ | 仕入③ | 型番④ | 定価③ | 仕入③ | 消費電力 | 全光束 | 器具素材 | 器具色 選択肢 | 照明色 選択肢 | 定格 寿命 | 交換 方法 | 口金 | HP | 備考
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************
************************

## ☆入力
| 受注額 | 仕入額 | 粗利益 | リース代 | 紹介料 | 紹介斡旋料 |  | ↓ここに数量表を貼り付け | [14 empty] | ↓「備考」・・・シート【前後】の『備考』へ反映
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 【安定器が存在する電球は、全て「＋2W」で計上】 | [19 empty] | ↓下記への入力は見積書に反映、
※電力を付帯しない場合には、電力割引を0%に変更してください | [31 empty] | 備考(LED済みの箇所などを記載)：
↓安定器がある照明リスト
物件名： | [11 empty] | 直管蛍光灯（FL）
物件住所： | [11 empty] | サークライン（FCL）
解錠番号： | [11 empty] | コンパクト蛍光灯（FDL、FHT、FPL、FML）
分電盤場所： | [11 empty] | ※水銀灯も安定器が存在するが、例外としてそのまま計上 | [29 empty] | ※代理店案件の場合には、「代理店入力シート」にて金額変更
【工事依頼特記事項】 | [11 empty] | （例）20形蛍光灯・・・20W→22W | [28 empty] | 電球交換費 | 2500
合計
[12 empty] | ① | ② | ③ | ④ | ※複数棟合算の場合は | [15 empty] | 【特殊工事】 |  | 金額 |  | 1球売価 | 1球粗利 | 回収期間 |  |  | 複数棟割引： |  | 紹介料：
[9 empty] | 非常灯・誘導灯の数→ |  | 0 |  |  |  |  | 個別に非常灯の数を入力 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 電力割引： |  | 斡旋料： | 1%
工事依頼・完了報告書
| 1棟のみ | ←選択する |  |  |  | ※選択制 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | ※手打可能 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓【5％】選択
| 物件名 | 試算エリア | 照明種別 | 現調備考 | 工事備考 | 器具分類② | 月間点灯 | 一日点灯 | 稼働日数 | 消費電力 | 電球数 | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | 8階 | 9階 | 10階 | kWh | 電気単価 | 電気代 | ⇒ | 消費電力 | kWh | 電気代 | 工事単価 |  | 物件名 | 数量 | 商品原価 | 工事費 | リース代 | 一括売価 | 粗利予測 | 利益率 | 受注額 | 仕入額 | 粗利益 | 月額リース料 | 紹介料 | 紹介斡旋料 | 新電力割引 | 1球売価 | 1球粗利 | 交換方法 | 試算エリア | 既存照明種別 | メーカー | 器具型番 | 器具型番② | 器具型番③ | 器具型番④ | 数量
A | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
B | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
C | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
D | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
E | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
F | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
G | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
H | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
I | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
J | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
K | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
L | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
M | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
N | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
O | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
P | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Q | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
R | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
S | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
T | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
U | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
V | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
W | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Z | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Y | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Z | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
【LED済み箇所】
| 物件名 | 試算エリア | 照明種別 | 現調備考 | [6 empty] | 電球数 | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 7階 | 8階 | 9階 | 10階 | 除外理由 | [5 empty] | アドバイス
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
[22 empty] | 【テンプレ】 | [5 empty] | 【テンプレ】
[22 empty] | 通常時不点灯で電気代削減が見込めないため除外 | [5 empty] | 交換をする場合には、13,500円/1箇所（工事費込み）にて承ります
LED照明器具を導入済みのため除外
[22 empty] | 管球のみLED照明に交換済み、削減効率が悪いため除外 | [5 empty] | 器具劣化が激しいため、交換をご希望の場合は要相談
[22 empty] | 特殊器具のため一度見積より除外 | [5 empty] | 商談時にご説明させて頂きます
器具自体が古いため、器具交換を推奨します。ご希望の場合は要相談

## 見積チェック
LED見積作成チェックシート
✓ | No. | チェック項目 | 備考
| 1 | ◎ 器具の大きさ
| 2 | ◎ 防滴か否か確認
| 3 | ◎ 色温度
| 4 | ◎ 見積書のシートの別置作業がない場合非表示
| 5 | 消費電力を入れてない
| 6 | 高所作業か否か
| 7 | 照明種別が多い時(15個以上)見積反映
| 8 | 除外理由記入漏れ
| 9 | 表紙の確認(連名などの確認)
| 10 | 工事の特記事項の記入→現調シートの内容を反映
| 11 | W数(安定器が入ってないケースが多い)
| 12 | L19とAH14がイコールか(数量の確認)
✕ チェックを全削除
※ チェックボックスを手動でクリアして次の案件へ

## ⓪表紙
0
株式会社クラスコ | バズエリア株式会社
〒920-0024石川県金沢市西念4丁目24-21 | 〒151-0071 東京都渋谷区本町2-6-3 D'sVARIE初台ビル3F
TEL： 076-222-1111 | TEL：03-4586-6561 FAX：03-6812-9253
担当：
『ＬＥＤ照明』導入による
コスト削減シミュレーション

## ①説明
～LEDの導入方法に関して～
この度は、LED照明の御見積のご依頼誠にありがとうございます。本シミュレーションは下記の条件を基に作成をしております。
1、電気代の算出方法
電力量料金（円）＝消費電力（kW）×点灯時間（時間）×電力量単価（円kW）
◇点灯時間は日中に点灯している場合には24時間/日、点灯していなければ12時間/日にて算出しております。また、センサーライト等は使用場所に応じて1～5時間/日にて算出しております。
◇電力量単価は、頂いた電力明細に準ずる単価で計算しておりますが、ご提出頂けていない場合には地域電力の単価を基にして概算にて算出しております。
2、交換コストの算出方法
管理会社からの電球が切れた場合の1球あたりの交換費用を基に算出しております。
|  | ◇本シミュレーションでは、1球あたり、 | 2500 | にて計算しております。管理会社に確認出来ていない場合には2,500円/球にて算出しております。
※全国不動産管理会社様の相場は2,000円～3,000円、高い会社で5,000円となっております。
3、保証期間・保証内容
| 1.保証期間・・・5年間 |  |  | 2.保証対象外となる場合
| ※交換まで含めたフルメンテナンス |  |  | ①お客様の故意、重大な過失による故障、破損の場合。 ②設置後にお客様における製品の移動や落下により生じた故障・破損の場合。
③火災・地震・水害・落雷その他天災地変による故障・破損の場合。 ④器具の劣化・配線の劣化等の製品外起因の場合。
⑤配線直結工事にて施工を実施した箇所
※庭園灯、ポール水銀灯などは大掛かりな工事になる為、弊社にて配線直結を選定しておりますので保証期間内は電球保証のみを行っております。
4、非常用専用照明に関して
弊社のご提案では、コストメリットを出して利回りを良くすることを重視して作成しておりますので、非常用専用照明（非常時にか点灯しない照明）は基本的に見積から除外をしております。
ただ、非常用専用照明も消防法上定期的なバッテリー交換が必要で、各メーカーLEDに切り替えがなされておりますので次回交換時にはLED化が必須となります。
交換をする場合には別途、御見積を致しますのでお申しつけください。
5、器具デザインカスタマイズに関して
|  | 器具の形、器具色、発光色に関してはカスタマイズ可能ですのでご希望があればご相談ください。 |  |  | 2

## ②前 (hidden)
～現地調査結果および既存照明にかかる10年間のランニングコスト～
[6 empty] | 既存照明の場合 |  |  | 既存照明に対してかかっている10年間のランニングコスト
No | 試算エリア | 照明種別 |  | 月間点灯 | 数量 | 消費電力 | 電力量 | 使用料(月) | ①10年間でかかる電気料金の総額＝ | [5 empty] | 0
1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計算式：毎月の電気料金 |  | 0 |  |  | ×10年間（120ヵ月）
2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | +
3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ②10年間でかかる白熱球の交換コストの総額＝
5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 月間点灯360hの場合： | 0 |  | × 2,500円（※1）× 7回（※2）
9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 月間点灯720hの場合： | 0 |  | × 2,500円（※1）× 15回（※3）
10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (※1)白熱球の1球あたりの交換費用⇒2,500円で計算(管理会社に委託している場合の平均)
11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (※2)月間点灯360時間の場合⇒電球寿命を1年5ヵ月として10年間で7回の交換を想定して算出
12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (※3)月間点灯720時間の場合⇒電球寿命を8ヵ月として10年間で15回の交換を想定して算出
13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | +
14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ③10年間でかかる非常灯のバッテリー交換コストの総額＝
16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計算式：非常照明の総数 |  | 0 |  | ×10,000円（※4）×2回（※5）
20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (※4)非常灯のバッテリー交換費用⇒10,000円で計算(管理会社に委託している場合の平均)
22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (※5)内蔵バッテリーの寿命⇒5年として10年間で2回交換することを想定して算出
23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※電気代の中で「照明にかかっている電気代」のみを算出しております
|  |  | 合計 |  | 0 | - | 0 | 0 | ★10年間で既存照明に対してかかるランニングコストの総額＝
0
3

## ③後 (hidden)
～LED照明導入後の削減費用および10年間のランニングコスト～
[6 empty] | LED照明交換後 |  |  | LED照明に交換した場合の10年間のランニングコスト
No | 試算エリア | 照明種別 |  | 月間点灯 | 数量 | 消費電力 | 電力量 | 使用料(月) | ①10年間でかかる電気料金の総額＝ | [5 empty] | 0
1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計算式：毎月の電気料金 |  | 0 |  |  | ×10年間（120ヵ月）
2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | +
3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | ※②が「0円」場合には左に移動してください
4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ②10年間でかかるLED照明の交換コストの総額＝
5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 月間点灯360hの場合： | 0 |  | × 2,500円（※1）× 0回（※2）
9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 月間点灯720hの場合： | 0 |  | × 3,000円（※1）× 1回（※3）
10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (※1)月間点灯720時間の場合、光源部分の交換を3,000円/球として算出
11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (※3)月間点灯720時間の場合、10年間で1回の光源部分交換を想定して算出
12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | +
14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ③10年間でかかる非常灯のバッテリー交換コストの総額＝
16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計算式：非常照明の総数 |  | 0 |  | ×8,000円（※4）×2回（※5）
20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (※4)非常灯のバッテリー交換費用⇒8,000円で計算(管理会社に委託している場合の平均)
22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (※5)内蔵バッテリーの寿命⇒5年として10年間で2回交換することを想定して算出
23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※電気代の中で「照明にかかっている電気代」のみを算出しております
|  |  | 合計 |  | 0 | - | 0 | 0 | ★10年間で既存照明に対してかかるランニングコストの総額＝
0
4
10年間は
交換費用一切不要

## ④前後 (hidden)
～既存照明とLED照明の10年間のランニングコスト比較～
|  |  | 既存照明 |  | LED照明 |  |  | 既存照明の場合 |  | LED照明交換後 |  | 導入前後の差額
No | 試算エリア | 照明種別 | 使用料(月) |  | 使用料(月) | 削減率 |  | ①電気料金の比較
1 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  |  | 0 | ー | 0 | ＝ | 0
2 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
3 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  |  | + |  | + |  | +
4 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
5 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  |  | ②白熱球とLED照明の交換コストの比較
6 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
7 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  |  | 0 | ー | 0 | ＝ | 0
8 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
9 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  |  | + |  | + |  | +
10 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
11 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  |  | ③非常灯のバッテリー交換コストの比較
12 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
13 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  |  | 0 | ー | 0 | ＝ | 0
14 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
15 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
16 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
17 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
18 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
19 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
20 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
21 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  |  | ★既存照明とLED照明の10年間のランニングコスト比較
22 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
23 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  |  | 0 | ー | 0 | ＝ | 0
24 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
25 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
26 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  | 備考：
27 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  | 0
28 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  | 0
29 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  | 0
30 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  | 0
0
|  |  | 0 | ➡ | 0 |  | 0
0
0
★電気代だけでみた毎月の削減金額・・・・ |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
【免責】本資料に記載された内容は、一定条件下における試算結果であり数値等を保証するものでは御座いません。 | [12 empty] | 5

## ②LEDをいま検討しないといけない理由
～LEDをいま検討しないといけない理由～
①蛍光灯・白熱電球がなくなってしまう為
電力量料金（円）＝消費電力（kW）×点灯時間（時間）×電力量単価（円kW）
◇点灯時間は日中に点灯している場合には24時間/日、点灯していなければ12時間/日にて算出しております。また、センサーライト等は使用場所に応じて1～5時間/日にて算出しております。
◇電力量単価は、頂いた電力明細に準ずる単価で計算しておりますが、ご提出頂けていない場合には地域電力の単価を基にして概算にて算出しております。
2、交換コストの算出方法
管理会社からの電球が切れた場合の1球あたりの交換費用を基に算出しております。
|  | ◇本シミュレーションでは、1球あたり、 | 2500 | にて計算しております。管理会社に確認出来ていない場合には2,500円/球にて算出しております。
※全国不動産管理会社様の相場は2,000円～3,000円、高い会社で5,000円となっております。
3、導入パターン
|  | 一括購入 |  |  | or | リース
②蛍光灯→品薄、LED→原材料高騰・円安でそれぞれ値上がり続けている為
4、非常用専用照明に関して
弊社のご提案では、コストメリットを出して利回りを良くすることを重視して作成しておりますので、非常用専用照明（非常時にか点灯しない照明）は基本的に見積から除外をしております。
ただ、非常用専用照明も消防法上定期的なバッテリー交換が必要で、各メーカーLEDに切り替えがなされておりますので次回交換時にはLED化が必須となります。
交換をする場合には別途、御見積を致しますのでお申しつけください。
5、器具デザインカスタマイズに関して
2

## ③LED導入のメリット
LED照明導入のメリット
3

## ④照明の交換方法
照明の交換方法
4

## ⑤前
～現地調査結果および既存照明にかかる10年間のランニングコスト～
[6 empty] | 既存照明の場合 |  |  | 既存照明に対してかかっている10年間のランニングコスト
No | 試算エリア | 照明種別 |  | 月間点灯 | 数量 | 消費電力 | 電力量 | 使用料(月)
[9 empty] | ①10年間でかかる電気料金の総額＝ |  |  |  |  | 0
1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計算式：毎月の電気料金 |  | 0 |  | ×10年間（120ヵ月）
4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | +
7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ②10年間でかかる白熱球の交換コストの総額＝
10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 月間点灯360hの場合： | 0 |  | × 2,500円（※1）× 7回（※2）
16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 月間点灯720hの場合： | 0 |  | × 2,500円（※1）× 15回（※3）
17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (※1)白熱球の1球あたりの交換費用⇒2,500円で計算(管理会社に委託している場合の平均)
19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (※2)月間点灯360時間の場合⇒電球寿命を1年5ヵ月として10年間で7回の交換を想定して算出
20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (※3)月間点灯720時間の場合⇒電球寿命を8ヵ月として10年間で15回の交換を想定して算出
21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※電気代の中で「照明にかかっている電気代」のみを算出しております
|  |  | 合計 |  | 0 | - | 0 | 0 | ★10年間で既存照明に対してかかるランニングコストの総額＝
0
3

## ⑥後
～LED照明導入後の削減費用および10年間のランニングコスト～
[6 empty] | LED照明交換後 |  |  | LED照明に交換した場合の10年間のランニングコスト
No | 試算エリア | 照明種別 |  | 月間点灯 | 数量 | 消費電力 | 電力量 | 使用料(月)
[9 empty] | ①10年間でかかる電気料金の総額＝ |  |  |  |  | 0
1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 計算式：毎月の電気料金 |  | 0 |  | ×10年間（120ヵ月） |  | ※②が「0円」場合には左に移動してください
4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | +
7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ②10年間でかかるLED照明の交換コストの総額＝
10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 月間点灯360hの場合： | 0 |  | × 2,500円（※1）× 0回（※2）
16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 月間点灯720hの場合： | 0 |  | × 3,000円（※1）× 1回（※3）
17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (※1)月間点灯720時間の場合、光源部分の交換を3,000円/球として算出
19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (※3)月間点灯720時間の場合、10年間で1回の光源部分交換を想定して算出
21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※電気代の中で「照明にかかっている電気代」のみを算出しております
|  |  | 合計 |  | 0 | - | 0 | 0 | ★10年間で既存照明に対してかかるランニングコストの総額＝
0
4
10年間は
交換費用一切不要

## ⑦前後
～既存照明とLED照明の10年間のランニングコスト比較～
|  |  | 既存照明 |  | LED照明 |  |  | 既存照明の場合 |  | LED照明交換後 |  | 導入前後の差額
No | 試算エリア | 照明種別 | 使用料(月) |  | 使用料(月) | 削減率
①電気料金の比較
1 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
2 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
3 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  |  | 0 | ー | 0 | ＝ | 0
4 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
5 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
6 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  |  | + |  | + |  | +
7 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
8 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
9 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  |  | ②白熱球とLED照明の交換コストの比較
10 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
11 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
12 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  |  | 0 | ー | 0 | ＝ | 0
13 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
14 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
15 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
16 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
17 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
18 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
19 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
20 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
21 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  |  | ★既存照明とLED照明の10年間のランニングコスト比較
22 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
23 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  |  | 0 | ー | 0 | ＝ | 0
24 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
25 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0
26 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  | 備考：
27 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  | 0
28 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  | 0
29 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  | 0
30 | 0 | 0 | 0 | ➡ | 0 |  | 0
0
|  |  | 0 | ➡ | 0 |  | 0
0
0
★電気代だけでみた毎月の削減金額・・・・ |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
【免責】本資料に記載された内容は、一定条件下における試算結果であり数値等を保証するものでは御座いません。 | [12 empty] | 5

## ⑤一式 (hidden)
御見積書 |  |  |  |  | 発行日： | 2026-02-26
0
株式会社クラスコ
この度は、御見積もりのご依頼を頂き誠にありがとうございます。 |  |  |  | 〒920-0024石川県金沢市西念4丁目24-21
下記の通りＬＥＤ照明改修工事の御見積もり申し上げます。 |  |  |  | TEL： 076-222-1111
何卒ご用命賜りますようお願い申し上げます。
[8 empty] | リース金額(税抜)： | 0
内容： | 共用部分照明のＬＥＤ改修工事 |  |  | リース金額(税抜)： | 0 | ×60ヵ月 |  | リース金額(税込)： | 0
有効期限： | 発行日より1ヵ月 | [6 empty] | 一括購入金額(税抜)： | 0
|  |  |  | 一括購入金額(税抜)： | 0 |  |  | 一括購入金額(税込)： | 0
|  |  |  | ※消費税は別途申し受けいたします。 |  |  | ←税込の場合は消すの忘れないように注意
No. | 内容 |  | 数量 | 単価 | 小計
1 | ＬＥＤ照明一式 |  | 1 | 0 | 0
2 | （工事費 / 廃棄費等 込み） |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7
8 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 小計 | 0
【備考】
0
0
0
内訳明細書①
No. | 物件名 | 試算エリア | 電球種別 |  |  | 数量
1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
2 |  | 0 | 0 |  |  | 0
3 |  | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  | 0 | 0 |  |  | 0
5 |  | 0 | 0 |  |  | 0
6 |  | 0 | 0 |  |  | 0
7 |  | 0 | 0 |  |  | 0
8 |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 |  | 0 | 0 |  |  | 0
10 |  | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  | 0 | 0 |  |  | 0
12 |  | 0 | 0 |  |  | 0
13 |  | 0 | 0 |  |  | 0
14 |  | 0 | 0 |  |  | 0
15 |  | 0 | 0 |  |  | 0
16 |  | 0 | 0 |  |  | 0
17 |  | 0 | 0 |  |  | 0
18 |  | 0 | 0 |  |  | 0
19 |  | 0 | 0 |  |  | 0
20 |  | 0 | 0 |  |  | 0
21 |  | 0 | 0 |  |  | 0
22 |  | 0 | 0 |  |  | 0
23 |  | 0 | 0 |  |  | 0
24 |  | 0 | 0 |  |  | 0
25 |  | 0 | 0 |  |  | 0
内訳明細書②
No. | 交換種別 | 試算エリア | 電球種別 |  |  | 数量
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## ⑤複数 (hidden)
御見積書 |  |  |  | 発行日： | 2026-02-26
0 |  |  | 株式会社クラスコ
〒920-0024石川県金沢市西念4丁目24-21
|  |  | TEL： 076-222-1111 |  |  |  | リース金額(税抜)： | 0
この度は、御見積もりのご依頼を頂き誠にありがとうございます。 | [6 empty] | リース金額(税込)： | 0
下記の通りＬＥＤ照明改修工事の御見積もり申し上げます。 |  |  | 一括購入金額(税抜)： |  | リース金額(税抜)： |  | 一括購入金額(税抜)： | 0
|  |  | 0 |  | 0 |  | 一括購入金額(税込)： | 0
※複数棟キャンペーンの適応は発行日より1ヵ月間となります。
|  |  | ※消費税は別途申し受けいたします。 |  |  | ←税込の場合は消すの忘れないように注意
No. | 物件名 / 内容 | 電球数 | 小計(購入価格) |  | 小計(リース代/月)
1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
複数棟キャンペーン割引（ 0% OFF ） |  | 1 | 0 |  | 0
|  | 合計: | 0 |  | 0
※月額リース代(税抜)が2,728円未満の場合にはリース契約は不可となりますが、複数棟をまとめて税抜2,728円以上の場合には可能となります。

## ⑤複数+詳細 (hidden)
御見積書 | [5 empty] | 発行日： | 2026-02-26
0
株式会社クラスコ
〒920-0024石川県金沢市西念4丁目24-21
この度は、御見積もりのご依頼を頂き誠にありがとうございます。 |  |  |  |  | TEL： 076-222-1111
下記の通りＬＥＤ照明改修工事の御見積もり申し上げます。何卒ご用命賜りますようお願い申し上げます。
物件名 | 試算エリア | メーカー | 照明種別 | 電球数 | 定価 | 小計 |  |  | リース金額(税抜)： | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | リース金額(税込)： | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 一括購入金額(税抜)： | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 一括購入金額(税込)： | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
小計 |  |  |  | 1 |  | 0
お値引き |  |  |  | 1 |  | -28000
複数棟キャンペーン割引（ 0% ＯＦＦ） |  |  |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 商品代合計 | -28000
施工内容 |  |  |  | 数量 | 単価 | 小計
工事費人工 |  |  |  | 1 | 20000 | 20000
通常施工費 |  |  |  | 0 | 3000 | 0
施工費 (非常灯別置工事) |  |  |  | 0 | 4500 | 0
施工費 (配線直結工事） |  |  |  | 0 | 2000 | 0
施工費 (ランプ交換） |  |  |  | 0 | 600 | 0
諸経費 |  |  |  | 1 | 3000 | 3000
廃棄代 |  |  |  | 0 | 1000 | 0
交通費 |  |  |  | 1 | 5000 | 5000
0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 工事費合計 | 28000
【備考】
0 |  |  |  |  | 商品代 + 工事代 | 0
0 |  |  |  |  | 一括購入金額(税抜)： | 0
0 |  |  |  |  | リース金額(税抜)： | 0 | ×60ヵ月
[5 empty] | ※消費税は別途申し受けいたします。 |  |  | ←税込の場合は消すの忘れないように注意

## ⑤詳細 (hidden)
御見積書 |  |  |  |  | 発行日： | 2026-02-26
0
株式会社クラスコ
〒920-0024石川県金沢市西念4丁目24-21
この度は、御見積もりのご依頼を頂き誠にありがとうございます。 |  |  |  | TEL： 076-222-1111
下記の通りＬＥＤ照明改修工事の御見積もり申し上げます。何卒ご用命賜りますようお願い申し上げます。
No. | メーカー | 照明種別 | 電球数 | 定価 | 小計 |  |  | リース金額(税抜)： | 0
1 |  |  | 0 |  |  |  |  | リース金額(税込)： | 0
2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 一括購入金額(税抜)： | 0
3 |  |  | 0 |  |  |  |  | 一括購入金額(税込)： | 0
4 |  |  | 0
5 |  |  | 0
6 |  |  | 0
7 |  |  | 0
8 |  |  | 0
9 |  |  | 0
10 |  |  | 0
11 |  |  | 0
12 |  |  | 0
13 |  |  | 0
14 |  |  | 0
15 |  |  | 0
16 |  |  | 0
17 |  |  | 0
18 |  |  | 0
19 |  |  | 0
20 |  |  | 0
21 |  |  | 0
22 |  |  | 0
23 |  |  | 0
24 |  |  | 0
25 |  |  | 0
26 |  |  | 0
27 |  |  | 0
28 |  |  | 0
29 |  |  | 0
30 |  |  | 0
小計 |  |  | 1 |  | 0
お値引き |  |  | 1 |  | -28000
|  |  |  | 商品代合計 | -28000
施工内容 |  |  | 数量 | 単価 | 小計
工事費人工 |  |  | 1 | 20000 | 20000
通常施工費 |  |  | 0 | 3000 | 0
施工費 (非常灯別置工事) |  |  | 0 | 4500 | 0
施工費 (配線直結工事） |  |  | 0 | 2000 | 0
施工費 (ランプ交換） |  |  | 0 | 600 | 0
諸経費 |  |  | 1 | 3000 | 3000
廃棄代 |  |  | 0 | 1000 | 0
交通費 |  |  | 1 | 5000 | 5000
0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 工事費合計 | 28000
【備考】
0 |  |  |  | 商品代 + 工事代 | 0
0 |  |  |  | 一括購入金額(税抜)： | 0
0 |  |  |  | リース金額(税抜)： | 0 | ×60ヵ月
|  |  |  | ※消費税は別途申し受けいたします。 |  |  | ←税込の場合は消すの忘れないように注意

## ⑤複数+詳細2 (hidden)
御見積書 | [5 empty] | 発行日： | 2026-02-26
0
株式会社クラスコ
〒920-0024石川県金沢市西念4丁目24-21
この度は、御見積もりのご依頼を頂き誠にありがとうございます。 |  |  |  |  | TEL： 076-222-1111
下記の通りＬＥＤ照明改修工事の御見積もり申し上げます。何卒ご用命賜りますようお願い申し上げます。
物件名 | 試算エリア | メーカー | 照明種別 | 電球数 | 定価 | 小計 |  |  | リース金額(税抜)： | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | リース金額(税込)： | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 一括購入金額(税抜)： | 0
| 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 一括購入金額(税込)： | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
| 0 |  |  | 0
|  |  |  | 商品代合計 |  | 0
施工内容 |  |  |  | 数量 | 単価 | 小計
工事費人工 |  |  |  | 1 | 20000 | 20000
通常施工費 |  |  |  | 0 | 3000 | 0
施工費 (非常灯別置工事) |  |  |  | 0 | 4500 | 0
施工費 (配線直結工事） |  |  |  | 0 | 2000 | 0
施工費 (ランプ交換） |  |  |  | 0 | 600 | 0
諸経費 |  |  |  | 1 | 3000 | 3000
廃棄代 |  |  |  | 0 | 1000 | 0
交通費 |  |  |  | 1 | 5000 | 5000
0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 工事費合計 |  | 28000
|  |  |  | 商品代 + 工事代 |  | 28000
|  |  |  | お値引き |  | -28000
【備考】 |  |  |  | 複数棟割引（ 0% OFF ） |  | 0
0 |  |  |  | 合計 |  | 0
0 |  |  |  | 一括購入金額(税抜)： |  | 0
0 |  |  |  | リース金額(税抜)： |  | 0 | ×60ヵ月
|  |  |  | ※消費税は別途申し受けいたします。 |  |  |  | ←税込の場合は消すの忘れないように注意

## ⑧見積書
御見積書 | [5 empty] | 発行日： | 2026-02-26
0
株式会社クラスコ
〒920-0024石川県金沢市西念4丁目24-21
この度は、御見積もりのご依頼を頂き誠にありがとうございます。 |  |  |  |  | TEL： 076-222-1111
下記の通りＬＥＤ照明改修工事の御見積もり申し上げます。何卒ご用命賜りますようお願い申し上げます。
No. | 試算エリア | メーカー | 照明種別 | 電球数 | 定価 | 小計 |  |  | リース金額(税抜)： | 0
1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | リース金額(税込)： | 0
2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 一括購入金額 (税抜) | 0
3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 一括購入金額 (税込) | 0
4 | 0 |  |  | 0
5 | 0 |  |  | 0
6 | 0 |  |  | 0
7 | 0 |  |  | 0
8 | 0 |  |  | 0
9 | 0 |  |  | 0
10 | 0 |  |  | 0
11 | 0 |  |  | 0
12 | 0 |  |  | 0
13 | 0 |  |  | 0
14 | 0 |  |  | 0
15 | 0 |  |  | 0
16 | 0 |  |  | 0
17 | 0 |  |  | 0
18 | 0 |  |  | 0
19 | 0 |  |  | 0
20 | 0 |  |  | 0
21 | 0 |  |  | 0
22 | 0 |  |  | 0
23 | 0 |  |  | 0
24 | 0 |  |  | 0
25 | 0 |  |  | 0
26 | 0 |  |  | 0
27 | 0 |  |  | 0
28 | 0 |  |  | 0
29 | 0 |  |  | 0
30 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 商品代合計 | 0
施工内容 |  |  |  | 数量 | 単価 | 小計
工事費人工 |  |  |  | 1 | 20000 | 20000
通常施工費 |  |  |  | 0 | 3000 | 0
施工費 (非常灯別置工事/蛍光灯埋込器具工事) |  |  |  | 0 | 4500 | 0
施工費 (配線直結工事） |  |  |  | 0 | 2000 | 0
施工費 (ランプ交換） |  |  |  | 0 | 600 | 0
諸経費 |  |  |  | 1 | 3000 | 3000
廃棄代 |  |  |  | 0 | 1000 | 0
交通費 |  |  |  | 1 | 5000 | 5000
0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 工事費合計 | 28000
[5 empty] | 商品代 + 工事代 | 28000
[5 empty] | お値引き | -28000
【備考】 |  |  |  |  | 合計 |  | 0
0
0 |  |  |  |  | 一括購入金額 (税込) | 0
0
※金額は税込表記です

## ⑤小単体 (hidden)
御見積書 | [6 empty] | 発行日： | 2026-02-26
[6 empty] | 一括購入の費用 |  | 毎月の削減金額(平均)
0 | [5 empty] | 0 | ÷ | 0
|  |  |  | 株式会社クラスコ | [5 empty] | 一括購入金額(税抜)： | 0
この度は、御見積もりのご依頼を頂き誠にありがとうございます。 |  |  |  | 〒920-0024石川県金沢市西念4丁目24-21 |  |  |  | 回収年数 |  | 一括購入金額(税込)： | 0
下記の通りＬＥＤ照明改修工事の御見積もり申し上げます。 |  |  |  | TEL： 076-222-1111 |  |  | = | 0
内容： |  | 共用部分照明のＬＥＤ改修工事 |  | 一括購入金額(税抜)： | 0
有効期限： |  | 発行日より1ヵ月
|  |  |  | ※消費税は別途申し受けいたします。 |  |  |  |  | ←←←←←税込の場合は消すの忘れないように注意
No. | 設置場所 | メーカー/型番 | 数量 | 定価 | 小計
1 | 0 |  | 0
2 | 0 |  | 0
3 | 0 |  | 0
4 | 0 |  | 0
5 | 0 |  | 0
6 | 0 |  | 0
7 | 0 |  | 0
8 | 0 |  | 0
9 | 0 |  | 0
10 | 0 |  | 0
|  |  |  | 商品代小計 | 0
施工内容 |  |  | 数量 | 単価 | 小計
工事費人工 |  |  | 1 | 20000 | 20000
通常施工費 |  |  | 0 | 3000 | 0
施工費 (非常灯別置工事) |  |  | 0 | 4500 | 0
施工費 (配線直結工事） |  |  | 0 | 2000 | 0
施工費 (ランプ交換） |  |  | 0 | 600 | 0
諸経費 |  |  | 1 | 3000 | 3000
廃棄代 |  |  | 0 | 1000 | 0
交通費 |  |  | 1 | 5000 | 5000
0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 工事費小計 | 28000
|  |  |  | 商品代+工事費 | 28000
|  |  |  | お値引き | -28000
|  |  |  | 合計 | 0
【備考】
0
0
0

## ⑥非なし (hidden)
＜リースで交換した場合＞ 無償譲渡型リース | [7 empty] | ＜一括購入で交換した場合＞
★リースで交換した場合のリース料金： |  | 0 | ✖ | 60 |  | = | 0 | ★一括購入で交換した場合の交換費用： |  | 0
| ※照明器具ごとLED照明に交換を致します。 | 工事費込み（税抜） |  |  |  |  | ※総支払金額 |  | ※照明器具ごとLED照明に交換を致します。 | 工事費込み（税抜）
【リースで導入した場合のイメージ図】 | [7 empty] | 【回収予測グラフ】
(※)交換コストとは2ページ目、3ページ目で算出した白熱球と非常灯バッテリーの交換コスト(120ヵ月)を1ヵ月に振り分けて算出した金額
[8 empty] | 一括購入の費用 |  |  |  | 毎月の削減金額（平均） |  | 回収年数
◆設置から5年間での交換費用を含めたCF改善金額・・・・・・・ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ÷ | 0 | ＝ | 0
◆6年目以降の交換費用を含めたCF改善金額・・・・・・・・・・ |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
◆設置から10年間合計の交換費用を含めたCF改善金額 ・・・・・ |  |  |  |  | 0

## ⑦非なし (hidden)
～新電力セットプラン～
◇既存の地域電力との契約を弊社指定の新電力会社に切り替えて頂きますと、電気単価のコスト削減につながり、LED導入費用から5%の割引を適応します。
＜リースで交換した場合＞ 無償譲渡型リース | [8 empty] | ＜一括購入で交換した場合＞
|  | 《通常価格》 |  | 《セットプラン価格》 | [6 empty] | 《通常価格》 |  |  |  | 《セットプラン価格》
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
（税抜）
電力セットプラン適応で、毎月 |  |  | 0 |  |  | お値引き！ |  |  | セットプランで |  |  | 0 |  |  |  | お値引き！
| 0 | ×60ヵ月= | 0 |  |  | 相当のお値引きです
【リースで導入した場合のイメージ図】 | [8 empty] | 【回収予測グラフ】
(※)交換コストとは2ページ目、3ページ目で算出した白熱球と非常灯バッテリーの交換コスト(120ヵ月)を1ヵ月に振り分けて算出した金額
[10 empty] | 一括購入の費用 |  |  |  | 毎月の削減金額（平均）
◆設置から5年間での交換費用を含めたCF改善金額・・・・・・・ | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | ÷ | 0
◆6年目以降の交換費用を含めたCF改善金額・・・・・・・・・・ | [6 empty] | 0
回収年数
◆設置から10年間合計の交換費用を含めたCF改善金額 ・・・・・ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
0
7
現状
リース期間中(1～5年目)
6年目以降
■電気代 ■交換コスト (※) ■リース代
★リース期間中の毎月の削減金額：
★リース期間後の毎月の削減金額：
0 円
0 円
※新電力セットプランの適応条件に関しては、営業担当までお問合せください。
契約電力のプランや契約容量、使用量などの確認が必要ですので、電気明細（検針票）のご提出をお願い致します。

## ⑨回収シミュレーション
＜リースで交換した場合＞ 無償譲渡型リース | [7 empty] | ＜一括購入で交換した場合＞
★リースで交換した場合のリース料金： |  | 0 | ✖ | 60 |  | = | 0 | ★一括購入で交換した場合の交換費用： |  | 0
| ※照明器具ごとLED照明に交換を致します。 | 工事費込み（税抜） |  |  |  |  | ※総支払金額 |  | ※照明器具ごとLED照明に交換を致します。 | 工事費込み（税抜）
【リースで導入した場合のイメージ図】 | [7 empty] | 【回収予測グラフ】
(※)交換コストとは2ページ目、3ページ目で算出した白熱球と非常灯バッテリーの交換コスト(120ヵ月)を1ヵ月に振り分けて算出した金額
[8 empty] | 一括購入の費用 |  |  |  | 毎月の削減金額（平均） |  | 回収年数
◆設置から5年間での交換費用を含めたCF改善金額・・・・・・・ |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ÷ | 0 | ＝ | 0
◆6年目以降の交換費用を含めたCF改善金額・・・・・・・・・・ |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
◆設置から10年間合計の交換費用を含めたCF改善金額 ・・・・・ |  |  |  |  | 0
6

## ⑦非あり (hidden)
～新電力セットプラン～
◇既存の地域電力との契約を弊社指定の新電力会社に切り替えて頂きますと、電気単価のコスト削減につながり、LED導入費用から5%の割引を適応します。
＜リースで交換した場合＞ 無償譲渡型リース | [8 empty] | ＜一括購入で交換した場合＞
|  | 《通常価格》 |  | 《セットプラン価格》 | [6 empty] | 《通常価格》 |  |  |  | 《セットプラン価格》
|  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
（税抜）
電力セットプラン適応で、毎月 |  |  | 0 |  |  | お値引き！ |  |  | セットプランで |  |  | 0 |  |  |  | お値引き！
| 0 | ×60ヵ月= | 0 |  |  | 相当のお値引きです
【リースで導入した場合のイメージ図】 | [8 empty] | 【回収予測グラフ】
(※)交換コストとは2ページ目、3ページ目で算出した白熱球と非常灯バッテリーの交換コスト(120ヵ月)を1ヵ月に振り分けて算出した金額
[10 empty] | 一括購入の費用 |  |  |  | 毎月の削減金額（平均）
◆設置から5年間での交換費用を含めたCF改善金額・・・・・・・ | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | ÷ | 0
◆6年目以降の交換費用を含めたCF改善金額・・・・・・・・・・ | [6 empty] | 0
回収年数
◆設置から10年間合計の交換費用を含めたCF改善金額 ・・・・・ | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
0
7
現状
リース期間中(1～5年目)
6年目以降
■電気代 ■交換コスト (※) ■リース代
★リース期間中の毎月の削減金額：
★リース期間後の毎月の削減金額：
0 円
0 円
※新電力セットプランの適応条件に関しては、営業担当までお問合せください。
契約電力のプランや契約容量、使用量などの確認が必要ですので、電気明細（検針票）のご提出をお願い致します。

## ⑧複非なし (hidden)
～各物件の単体での削減シミュレーション～
0 |  |  |  | 0
リース導入 |  | 一括導入 |  | リース導入 |  | 一括導入
| ◆5年間でのCF改善額 |  | 交換コストを含めた回収予想年数 |  | ◆5年間でのCF改善額 |  | 交換コストを含めた回収予想年数
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ◆6年目以降のCF改善額 |  |  |  | ◆6年目以降のCF改善額
| 0 |  | 一括導入費用 |  | 0 |  | 一括導入費用
| ◆10年間のCF改善額合計 |  | 0 |  | ◆10年間のCF改善額合計 |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
リース導入 |  | 一括導入 |  | リース導入 |  | 一括導入
| ◆5年間でのCF改善額 |  | 交換コストを含めた回収予想年数 |  | ◆5年間でのCF改善額 |  | 交換コストを含めた回収予想年数
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ◆6年目以降のCF改善額 |  |  |  | ◆6年目以降のCF改善額
| 0 |  | 一括導入費用 |  | 0 |  | 一括導入費用
| ◆10年間のCF改善額合計 |  | 0 |  | ◆10年間のCF改善額合計 |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
現状
6年目以降
現状
リース期間中
6年目以降
現状
リース期間中
6年目以降
リース期間中
★リース期間中の
毎月の削減金額：
★リース期間後の
毎月の削減金額：
0 円
0 円
★リース期間中の
毎月の削減金額：
★リース期間後の
毎月の削減金額：
0 円
0 円
★リース期間中の
毎月の削減金額：
★リース期間後の
毎月の削減金額：
0 円
0 円
現状
リース期間中
6年目以降
★リース期間中の
毎月の削減金額：
★リース期間後の
毎月の削減金額：
0 円
0 円

## ⑧複非あり (hidden)
～各物件の単体での削減シミュレーション～
0 |  |  |  | 0
リース導入 |  | 一括導入 |  | リース導入 |  | 一括導入
| ◆5年間でのCF改善額 |  | 交換コストを含めた回収予想年数 |  | ◆5年間でのCF改善額 |  | 交換コストを含めた回収予想年数
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ◆6年目以降のCF改善額 |  |  |  | ◆6年目以降のCF改善額
| 0 |  | 一括導入費用 |  | 0 |  | 一括導入費用
| ◆10年間のCF改善額合計 |  | 0 |  | ◆10年間のCF改善額合計 |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
0 |  |  |  | 0
リース導入 |  | 一括導入 |  | リース導入 |  | 一括導入
| ◆5年間でのCF改善額 |  | 交換コストを含めた回収予想年数 |  | ◆5年間でのCF改善額 |  | 交換コストを含めた回収予想年数
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ◆6年目以降のCF改善額 |  |  |  | ◆6年目以降のCF改善額
| 0 |  | 一括導入費用 |  | 0 |  | 一括導入費用
| ◆10年間のCF改善額合計 |  | 0 |  | ◆10年間のCF改善額合計 |  | 0
| 0 |  |  |  | 0
現状
6年目以降
現状
リース期間中
6年目以降
現状
リース期間中
6年目以降
リース期間中
★リース期間中の
毎月の削減金額：
★リース期間後の
毎月の削減金額：
0 円
0 円
★リース期間中の
毎月の削減金額：
★リース期間後の
毎月の削減金額：
0 円
0 円
★リース期間中の
毎月の削減金額：
★リース期間後の
毎月の削減金額：
0 円
0 円
現状
リース期間中
6年目以降
★リース期間中の
毎月の削減金額：
★リース期間後の
毎月の削減金額：
0 円
0 円

## ⑩内訳
設置電球内訳 | [7 empty] | 設置電球内訳② | [7 empty] | 設置電球内訳③ | [7 empty] | 設置電球内訳③
No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
物件名
設置場所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
既存照明写真 | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo
設置数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
点灯時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
既存照明種別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
LED照明種別 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
交換種別
LED設置 予定照明 | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo | photo
選定照明色
選定器具色
器具ｻｲｽﾞ(設置面)
消費 電力
全光束
合算 定価
防滴
電球種別
メーカー
W相当
器具型番
定価
型番②
定価②
型番③
定価③
消費電力
全光束
器具素材
器具色 選択肢
照明色 選択肢
定格 寿命
交換 方法
備考
選定の 引継ぎ 事項
| 非常灯●カ所あり | 既存器具●●mm |  | LED交換済み箇所
| 削減が出ない為除外 | 器具ｻｲｽﾞが小さくなる
| 交換の場合:13,500円/個 | のでご注意ください
照明色 | 器具色 | 器具サイズ （設置面） | 消費 電力 | 全光束 | 合算 定価 | 合算 仕入 | 防滴 | 電球種別 | メーカー | W相当 | 器具型番 | 定価 | 仕入れ | 型番② | 定価② | 仕入② | 型番③ | 定価③ | 仕入③ | 消費電力 | 全光束 | 器具素材 | 器具色 選択肢 | 照明色 選択肢 | 定格 寿命 | 交換 方法 | 口金

## ⑪除外
見積り除外箇所
1 | photo | 対象物件 |  | 試算エリア | 0 | 7 | photo | 対象物件 |  | 試算エリア | 0
|  | 照明種別 | 0 | 数量 | 0 |  |  | 照明種別 | 0 | 数量 | 0
|  | 除外理由 | 0 |  |  |  |  | 除外理由 | 0
|  | アドバイス | 0 |  |  |  |  | アドバイス | 0
2 | photo | 対象物件 |  | 試算エリア | 0 | 8 | photo | 対象物件 |  | 試算エリア | 0
|  | 照明種別 | 0 | 数量 | 0 |  |  | 照明種別 | 0 | 数量 | 0
|  | 除外理由 | 0 |  |  |  |  | 除外理由 | 0
|  | アドバイス | 0 |  |  |  |  | アドバイス | 0
3 | photo | 対象物件 |  | 試算エリア | 0 | 9 | photo | 対象物件 |  | 試算エリア | 0
|  | 照明種別 | 0 | 数量 | 0 |  |  | 照明種別 | 0 | 数量 | 0
|  | 除外理由 | 0 |  |  |  |  | 除外理由 | 0
|  | アドバイス | 0 |  |  |  |  | アドバイス | 0
4 | photo | 対象物件 |  | 試算エリア | 0 | 10 | photo | 対象物件 |  | 試算エリア | 0
|  | 照明種別 | 0 | 数量 | 0 |  |  | 照明種別 | 0 | 数量 | 0
|  | 除外理由 | 0 |  |  |  |  | 除外理由 | 0
|  | アドバイス | 0 |  |  |  |  | アドバイス | 0
5 | photo | 対象物件 |  | 試算エリア | 0 | 11 | photo | 対象物件 |  | 試算エリア | 0
|  | 照明種別 | 0 | 数量 | 0 |  |  | 照明種別 | 0 | 数量 | 0
|  | 除外理由 | 0 |  |  |  |  | 除外理由 | 0
|  | アドバイス | 0 |  |  |  |  | アドバイス | 0
6 | photo | 対象物件 |  | 試算エリア | 0 | 12 | photo | 対象物件 |  | 試算エリア | 0
|  | 照明種別 | 0 | 数量 | 0 |  |  | 照明種別 | 0 | 数量 | 0
|  | 除外理由 | 0 |  |  |  |  | 除外理由 | 0
|  | アドバイス | 0 |  |  |  |  | アドバイス | 0
◆ 非常用専用照明に関して
弊社のご提案では、コストメリットを出して利回りを良くすることを重視して作成しておりますので、非常用専用照明（非常時にか点灯しない照明）は基本的に見積から除外をしております。
ただ、非常用専用照明も消防法上定期的なバッテリー交換が必要で、各メーカーLEDに切り替えがなされておりますので次回交換時にはLED化が必須となります。
交換をする場合には別途、御見積を致しますのでお申しつけください。

## 代理店入力用
[6 empty] | ※※ | の部分の入力をお願い致します。
卸値： |  | 0 | [5 empty] | 会社名 | 株式会社クラスコ
[8 empty] | 郵便番号 | 〒920-0024
利益： |  | 0 | ←こちらに上乗せする利益を入力ください。 |  |  |  |  | 住所 | 石川県金沢市西念4丁目24-21
[8 empty] | 電話番号 | 076-222-1111
担当
電球交換費用： |  | 2500
※電球が切れた際のオーナー様へご請求している「1箇所あたりの交換費用」を入力お願い致します。
【Point】回収期間が5年以内に収まる方が受注率が高くなります。
売価： | 0 | 1箇所単価： | 0 | 回収期間： | 0
備考
シート内容 | ※シートを選ぶ際の基本は①～④は全て選択。 ⑤はいづれか１つ選択。⑥・⑦それぞれを選択。⑩内訳を選択
①表紙 | 表紙です
②前 | 現地調査結果および従来の白熱球を使い続けた場合の１０年間で照明にかかるコスト全体
③後 | 現地調査の結果からLED照明を導入した場合の１０年間で照明にかかるコスト全体
④前後 | ②と③の導入前後の金額的な差異
⑤一式 | 細かな詳細などの記載がないお見積り。金額を上乗せした際に回収期間が5年以上になる場合などで利用。回収期間非表示
⑤詳細 | 細かな詳細の記載のあるお見積り。『⑤一式』同様回収期間の記載がない見積です。☆一番使います
⑤複数 | 複数棟同時にお見積りをした際の割引が適応された詳細がない物件毎の金額のみ表示をしたお見積り。２棟～４棟→５％OFF 5棟以上→10％ＯＦＦ
⑤複数＋詳細 | 『⑤複数』と同様お値引きが入るお見積り。物件毎の金額がないので複数の場合は基本的に『⑤複数 ＆ ⑤複数＋詳細』両方利用がおすすめ。
※複数棟で新電力セット適応の場合は新電力セット適応物件のみ『⑤複数』の物件毎のお値段よりお値引きをいたします。
⑤小単体 | リース代の月額最低額が税込3,000円の為、金額を上乗せしてもリース代が3,000円を下回る場合のみ利用してください。
⑥非なし | 非常灯がない物件のお見積り。※見積作成の際にバズエリア側で該当のシート以外を非表示にしております。
⑥非あり | 非常灯がある物件のお見積り。※見積作成の際にバズエリア側で該当のシート以外を非表示にしております。
⑦非なし | ⑥とセットでつけていただく新電力セットの際のお値引き後の削減シミュレーションを表示したシートです。
⑦非あり | 同上
⑩内訳 | 照明のビフォーアフターです。